Errores en la medida
Medidas directas: sistemáticos o aleatorios.
Medidas indirectas: heredan los anteriores.
Errores

---
Sistemáticos
Debidos a los aparatos o al método de medida.
(precisión de los aparatos, calibración)
Introducen el error siempre en el mismo sentido.

---
Aleatorios
Factores que estropean la medida.
(causas diversas)
Tienden a compensarse estadísticamente,
se equilibran con simetría.

---
Error absoluto (Ɛa)
Diferencia entre el valor medido y el valor real.
Ɛa = | x – xreal |
Si no se conoce el valor real, se usa el promedio de la medida.
Ɛa = | x – xm |

---
Error relativo (Ɛr)
Diferencia entre el valor medido y el valor real.
Ɛr = Ɛa / xreal = | x – xreal | / xreal
Ɛr = Ɛa / xm = | x – xm | / xm
El error relativo se suele dar en porcentaje.

---
Cálculo del error
Valor medio xm = 2,126 ≈ 2,13
Ɛa = | x – xreal | = 2,15 – 2,13 = 0,02 m
Ɛr = Ɛa / xm = 0,02 / 2,13 = 0,009
El error relativo se suele dar en porcentaje: 0,9 %
2,15	2,13	2,09	2,14	2,15	2,18	2,10	2,08	2,11	2,13

---
Incertidumbre
Partes de una medida:
12,45 ± 0,02 cm
Valor
Incertidumbre o precisión
Unidad

---
Reglas para dar valores a una medida
La precisión/incertidumbre se expresa con 1 cifra significativa.
El valor se expresa con tantos decimales como la incertidumbre.
Valor e incertidumbre se expresan con las mismas unidades y potencia de 10.

---
Reglas para dar valores a una medida
La precisión/incertidumbre se expresa con 1 cifra significativa.
El valor se expresa con tantos decimales como la incertidumbre.
Valor e incertidumbre se expresan con las mismas unidades y potencia de 10.
Correcto:	Incorrecto:
125,0 ± 0,1	125 ± 0,12
234,02 ± 0,01	234,02345 ± 0,01